Ausschreibungstexte Punktleuchte Ø90, GU10



**2901-2**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring weiß lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: max 33 W GU10, 230 V

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.: 2901-2

Fab.: www.focus-lighting.dk

**2901-9**

Einbauleuchte aus Aluminium, Abdeckring alu-grau lackiert

Durchmesser 90 mm

Mit zylindrischer, blendungsbegrenzender Abschirmung aus mundgeblasenem Opalglas

Bestückung: max 33 W GU10, 230 V

Schutzart: IP 20, Klasse I

Typ: Punktleuchte Ø90

Bestell-Nr.: 2901-9

Fab.: www.focus-lighting.dk