Ausschreibungstexte Sticks 3000

LED T8 14 W, einseitig:

Eingraben:

8834-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8834-3

8834-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8834-4

8834-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Erdanker zum Eingraben.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8834-17

Bodenflansch:

8844-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8844-3

8844-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8844-4

8844-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert.

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas.

Mit Bodenflansch.

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	1xT8 LED, 14W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8844-17

LED T8 2 x 14 W, doppelseitig:

Eingraben:

8835-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8835-3

8835-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8835-4

8835-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8835-17

Bodenflansch:

8845-3 - Lichtstele aus Aluminium, schwarz lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8845-3

8845-4 - Lichtstele aus Aluminium, graphitgrau lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8845-4

8845-17 - Lichtstele aus Aluminium, in cortenfarbe lackiert

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Bodenflansch

Maße:	Höhe: 3000 mm, Durchmesser 120 mm, Lichtspalte: H: 870 mm

Schutzart:	IP 44, Klasse II

Bestückung:	2xT8 LED, 28W, 3000 oder 4000 Kelvin, min 70 Ra

Fabrikat:  	Focus Lighting AS, Kokkedal Industripark 40, DK-2980 Kokkedal

Tel.:  +45 49 14 80 80, Fax:  +45 49 14 80 79

Typ: 	Sticks 3000

Bestellnr.:	8845-17