Ausschreibungstexte Sticks 900

Einseitig, LED:

7840-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7840-3

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7840-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7840-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7840-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7840-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7846-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7846-3

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7846-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7846-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7846-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED

Mit einseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	8 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7846-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

Doppelseitig, LED:

7841-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7841-3

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7841-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7841-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7841-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Mit Erdanker zum Eingraben

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7841-3

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7847-3 - Pollerleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7847-3

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7847-4 - Pollerleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7847-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk

7847-17 - Pollerleuchte aus Aluminium, lackiert in cortenfarbe, für LED

Mit doppelseitigem Lichtaustritt durch schlagfestes, opalweißes Acrylglas

Auf Flansch

Maße:	Höhe: 900 mm, Durchmesser 120 mm

Lichtspalte:	H: 500 mm

Schutzart:	IP 55, Klasse II

Bestückung:	15 W LED, 2700 oder 3000 Kelvin, min. 80 Ra

Typ: 	Sticks 900

Bestellnr.:	7847-4

Fabrikat:  	www.focus-lighting.dk