Ausschreibungstexte H+M Pendel 300 – E27

H+M Pendeleuchte 300 – E27 - graphitgrau

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, graphitgrau lackiert, Farbe MO125 (ähnlich RAL 9007)

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Bestückung: max 57 W, max Länge: 95 mm

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendeleuchte 300 – E27 - schwarz

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, schwarz lackiert, RAL 9005

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Bestückung: max 57 W, max Länge: 95 mm

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk

H+M Pendeleuchte 300 – E27 - weiß

Ø300 mm Pendelleuchte aus Aluminium, weiß lackiert, RAL 9010

Mit opalweißer Abschirmung aus Polycarbonat mit umlaufender Schattenfuge, selbstlöschend.

Schutzart: IP 20, Klasse I

Maße: Ø: 300 mm, H: 170 mm

Bestückung: max 57 W, max Länge: 95 mm

Typ: H+M Pendel 300, Fab.: www.focus-lighting.dk