Beskrivelse Sky væglampe

****

**Sky vægarmatur**

Rotationssymmetrisk vægarmatur med tragtformet sokkel, konisk skærm og hvælvet tagplade i direkte forlængelse.

Vægbeslag, sokkel og tagplade af aluminium, udvendigt lakeret i grafitgrå (YW355F), silvergrå (Y2370I), corten brown (YX355F) eller sort (Noir 900 Sablé SN351F).

Skærm af klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt lag af acryl på begge sider.

Tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Mål: Ø 480 mm, H 670 mm, D 553 mm

Med udskifteligt, programmerbart LED-modul, 2700, 3000 eller 4000 K.

Virkningsgrad: 73%

