Beskrivelse Quarto 270 - indendørs

Quarto 270, malet udgave

LED

Indendørs væglampe i varmforzinket, malet stål, tæthedsklasse IP20.
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå). Afskærmning i opaliseret polycarbonat.
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm

Med udskifteligt LED-modul, 6, 8 eller 11 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Virkningsgrad: 76%

E27

Indendørs væglampe i varmforzinket, malet stål, tæthedsklasse IP20.
270 mm kvartkugleformet skærm i varmforzinket stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå). Afskærmning i opaliseret polycarbonat.
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm

For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm.

Virkningsgrad: 58%

Quarto 270, kobber eller messing

LED

Indendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP20.
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm

Med udskifteligt LED-modul, 6, 8 eller 11 W Bridgelux V8, 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Virkningsgrad: 76%

E27

Indendørs væglampe i kobber, tæthedsklasse IP20.
270 mm kvartkugleformet skærm i blankpoleret kobber eller messing. Afskærmning i opaliseret polycarbonat.
Mål: H: 145 mm, B: 270 mm, D: 154 mm

For max 57 W E27, max L/Ø: 110/56 mm

Virkningsgrad: 58%

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug

- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site

- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres

- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer